Antenna top2 RC per montaggio a parete (antenna top2 RC)

Antenna per segnale radio DCF 77; max. 5 apparecchi collegabili; adatta per apparecchi TR, LUNA e SELEKTA top2, apparecchi per montaggio a parete IP 54

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Antenna top2 RC

Cod.art. : 9070410

Unità: PZ

28.2.2011