Contaore di esercizio, frontale 48 x 48 mm, montaggio su pannello frontale (BZ 142-1  240 V)

Contaore di esercizio; pannello frontale 48 x 48 mm; apertura per montaggio 46 x 46 mm; fissaggio a scatto e con grappa di fissaggio;

contatore fino a 99.999,99 ore; collegamento con morsetti o spina piatta;

tensione di esercizio 230-240 V~ /50 Hz;

colore del contenitore: antracite.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 142-1

Cod.art. : 1420721

Unità: PZ

23.2.2011