Contaore di esercizio, frontale 52 x 52 mm (BZ 143-1)

Contaore di esercizio; pannello frontale 52 x 52 mm; apertura per montaggio 46 x 46 mm; grappa di fissaggio con fissaggio a scatto e grappa di fissaggio; collegamento con morsetti o spina piatta; contatore fino a 99.999,99 ore; tensione di esercizio 230 V~/50 Hz

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: BZ 143-1

Cod.art. : 1430721

Unità: PZ

23.2.2011