# Temporizzatore luce scale a incasso, commutazione a carico nullo (ELPA 047)

Temporizzatore luce scale a incasso, contenitore 52x48x24 mm, intervallo 0,5 - 20 min., inseribile a valle, collegamento per 3 e per 4 conduttori, commutazione a carico nullo, carico lampada fluorescente max. 30mA con protezione elettronica da sovraccarico,

1 contatto di chiusura 8(5)A/230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: ELPA 047

Cod.art. : 0470002

Unità: PZ

23.2.2011