- Temporizzatore luce scale per installazione barra DIN  con ingresso multitensione (ELPA 3)

Temporizzatore luce scale per installazione su barra DIN, larghezza 1 modulo, intervallo 0,5 - 20 min. inseribile a valle, funzione illuminazione permanente, collegamento per 3 e per 4 conduttori, carico max. spie pulsanti 150mA   con protezione elettronica da sovraccarico, ingresso tasti aggiuntivo isolato galvanicamente per impianti citofonici AC/DC 8...240 V, 1 contatto di chiusura 16(10)A/230 V~

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: ELPA 3

Cod.art. : 0030002

Unità: PZ

Accessori:

Copertura morsetti

Cod.art.: 907 0 065

23.2.2011