Modulo di comunicazione Ethernet per accesso a distanza, 3 moduli  (EM LAN top2)

Modulo di comunicazione Ethernet per accesso a distanza mediante rete LAN-DSL agli interruttori orari TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC e TR 644 top2 RC; programmazione a distanza mediante software per PC OBELISK; accesso a distanza diretto agli interruttori orari (ad es. lettura dello stato di commutazione, esecuzione della commutazione manuale, controllo dell'ora); alloggiamento per installazione su barra DIN  con fissaggio rapido; larghezza 52 mm.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: EM LAN TOP2

Cod.art. : 6490900

Unità: PZ

25.2.2011