Modulo di ampliamento a 4 canali EM 4 top2

Modulo di ampliamento a 4 canali per interruttore orario TR 641 top2 RC, TR 642 top2 RC e TR 644 top2 RC; alloggiamento per installazione su barra DIN ; larghezza 72 mm;

4 ingressi tasto/di commutazione esterni (un ingresso per ogni canale); preselezione della commutazione; commutazione permanente ON/OFF; 4 LED per l'indicazione dello stato di commutazione; commutazione a carico nullo; morsetti con innesto a molla DuoFix per 2 conduttori; 2 contatti di commutazione 16A/250V~ e 2 contatti di commutazione 10A/250V~;

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: EM top2

Cod.art. : 6490104

Unità: PZ

25.2.2011