Interruttore crepuscolare per installazione su barra DIN ,

sensore di luminosità ad incasso  (LUNA 108 EL)

Interruttore crepuscolare per installazione su barra DIN ,  larghezza 17,5 mm, campo di impostazione 2-100 Lux, sensore di luminosità ad incasso   (IP65) (in dotazione) con cavo di collegamento di 1,5 m, ritardo di commutazione 20/80 sec., display valore soglia senza ritardo (LED rosso), display stato del canale (LED verde), contatto di chiusura 16(10) A/250V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 108 EL

Cod.art. : 1080700

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 065

23.2.2011