Interruttore crepuscolare digitale, 2 MODULI , 2-99.000 lux, programma settimanale con sensore di luminosità AD INCASSO

Interruttore crepuscolare digitale per installazione in serie; larghezza 35 mm; sensore di luminosità ad incasso (IP 66); campo di luminosità: 2 – 99.000 lux; ritardo ON/OFF 0-59 min.; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; programma settimanale con programma vacanze e giorni festivi; interfaccia scheda di memoria/PC; ingresso di comando esterno con 5 funzioni; contaore di esercizio per mezzi di illuminazione; interfaccia antenna RC DCF; tasto test; ON/OFF permanente; morsetti a innesto DuoFix; commutazione a carico nullo; 1 contatto di commutazione 16A/250V~ copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 121 top2 RC EL

Cod.art. : 1210200

Unità: PZ

Accessori:

Copertura morsetti

Cod.art. : 907 0 050

Set di programmazione OBELISK top2

Scheda di memoria, adattatore a spina USB, software

Per Windows 2000/XP/Vista

Cod.art. : 907 0 409

Scheda di memoria OBELISK top2 singola

Cod.art. : 907 0 404

Antenna top2 RC-DCF

Cod.art. : 907 0 011

23.2.2011