Interruttore crepuscolare digitale, 24 V, 2 moduli ,

2-99.000 lux, programma settimanale con sensore di luminosità a parete

Interruttore crepuscolare digitale per installazione in serie; tensione d’esercizio 12-24 V UC; larghezza 35 mm; sensore di luminosità a parete  (IP 55); 5 campi di luminosità: 2 – 99.000 lux; ritardo ON/OFF 0-59 min.; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; programma settimanale con programma vacanze e giorni festivi; interfaccia scheda di memoria/PC; ingresso di comando esterno con 5 funzioni; contaore di esercizio per mezzi di illuminazione; interfaccia antenna RC DCF; tasto test; ON/OFF permanente; morsetti a innesto DuoFix; codifica PIN; riserva di carica di 10 anni; commutazione a carico nullo; 1 contatto di commutazione 16AX/250V~ copertura trasparente piombabile

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 121 TOP2 RC 24 V AL

Cod.art. : 1214100

Unità: PZ

Accessori:

Calotta  copri morsetti

Cod.art. : 907 0 050

Set di programmazione OBELISK top2

Scheda di memoria, adattatore a spina USB, software

Per Windows 2000/XP/Vista

Cod.art.: 907 0 409

Scheda di memoria OBELISK top2 singola

Cod,art.: 907 0 404

Antenna top2 RC-DCF

Cod,art.: 907 0 011

23.2.2011