Interruttore crepuscolare per montaggio a parete, 2-200 lux (LUNA 127 star)

Interruttore crepuscolare per montaggio a parete (IP 55); contenitore 85 x 118 x 49 mm; campo di luminosità: 2 - 200 lux; valore preimpostato ca. 15 lux; ritardo di accensione/spegnimento ca. 2-100 sec.; tasto test; 1 contatto di chiusura 16(10)A 230V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 127 STAR

Cod.art. : 1270700

Unità: PZ

23.2.2011