Interruttore crepuscolare per montaggio a parete, 2-2000 lux (LUNA 128 star)

Interruttore crepuscolare per montaggio a parete (IP 55); contenitore 85 x 118 x 49 mm; campo di luminosità: 5 - 2000 lux; valore preimpostato ca. 15 lux; ritardo di accensione/spegnimento ca. 2-100 sec.; 1 contatto di chiusura 16A/230V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 128 STAR

Cod.art. : 1280700

Unità: PZ

23.2.2011