Interruttore crepuscolare per montaggio a parete, 2-200 lux digitale con spegnimento notturno (LUNA 129 star-time)

Interruttore crepuscolare digitale per montaggio a parete con timer giornaliero digitale integrato; IP 55; contenitore 85x118x49 mm; display a LCD con 3 tasti; campo di luminosità: 2 - 200 lux; valore preimpostato ca. 15 lux; ritardo di accensione/spegnimento ca. 0-10 min.; riserva di carica di 1,5 anni tramite batteria al litio sostituibile; 1 contatto di chiusura 16(10)A 230V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 129 STAR-TIME

Cod.art. : 1290700

Unità: PZ

23.2.2011