Sensore combinato LUNA 131 DDC, sensore di temperatura e luminosità (Luna 131 DDC)

Sensore combinato LUNA 131 DDC, sensore di temperatura e luminosità; 2 uscite 0-10 V DC; 0 fino 50.000 lux (3 campi); -30° fino +70°C; tensione di esercizio 24 VDC.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUNA 131 DDC

Cod.art. : 1319700

Unità: PZ

23.2.2011