Sensore di movimento per montaggio a parete a incasso, comando illumin., 200°, max. R=8 m, IP 40 (LUXA 103- 200 T)

Sensore di movimento  per montaggio a parete a incasso, r

ange di rilevamento 200°, portata impostabile 1-8 m raggio (altezza di montaggio 1,2... 2 m), r

ange di rilevamento limitabile mediante segmenti inseribili, utilizzabile come sostituto per interruttore della luce o commutatore, adatto a cornici di copertura 50x50 mm, interruttore manuale integrato ON/AUTO/OFF, commutazione automatica in funzione della luminosità e del movimento,

misurazione in luce mista ca. 10 ...1000 lx, durata di funzionamento 5 sec. ...12 min., uscite triac luce: 2 A/230V~, carico lampada a incandescenza 25-400 W,

telaio bianco 80 x 80 mm, con morsetti a vite.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: luxa 103-200 t

Cod.art. : 1030031

Unità: PZ

Accessori

## Filtro antidisturbo elemento RC

Per proteggere dai danni dovuti a sovratensione o disturbi armonici sulla linea causati ad es. da inverter fotovoltaici, climatizzatori o macchinari.

250 V AC/47 Ohm, 0,1 µF

Dimensioni: 24 x13 x 6mm

Cod.art.: 9070523

Cod.  9070504 ????

23.2.2011