Centralina comfort, apparecchio di ampliamento, 2 canali (LUXOR 402 ampliamento a due canali)

Modulo di ampliamento a 2 canali LUXOR 402; alloggiamento per installazione su barra DIN ; fissaggio rapido; larghezza 45 mm.

Interfaccia COM a 2 fili; 2 ingressi interruttori/tasti; C2 e C2: solo a impulso di corrente; interruttore manuale; LED di indicazione dei segnali di ingresso/uscita; tensione di esercizio 230V~/50 Hz; 2 uscite relè; contatto di chiusura 16 A 250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXOR 402

Cod.art. : 4020000

Unità: PZ

25.2.2011