Centralina comfort, apparecchio di ampliamento, 4 canali

(LUXOR 404 ampliamento a quattro canali)

modulo di ampliamento a 4 canali LUXOR 404; alloggiamento per installazione su barra DIN

(4 moduli ); fissaggio rapido; larghezza 72 mm; interfaccia COM a 2 fili; 4 ingressi interruttori/tasti; C1: a impulso di corrente e temporizzazione 1-15 min.; preavviso di spegnimento; azionamento differito e funzione permanente; C2: a impulso di corrente e temporizzazione 1 …20 min. con preavviso di spegnimento/disattivabile e funzione permanente; C3: a impulso di corrente; C4: a impulso di corrente adatto per FI (RCD); interruttore manuale; LED di indicazione dei segnali di ingresso/uscita; tensione di esercizio 230V~/50 Hz; 4 uscite relè; contatto di chiusura 16 A 250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXOR 404

Cod.art. : 4040000

Unità: PZ

25.2.2011