Orologio di sistema a 8 canali LUXOR 414, modulo di ampliamento (LUXOR 414)

Orologio di sistema a 8 canali LUXOR 414, (2,5 moduli ) fissaggio rapido, larghezza 45 mm, interfaccia COM a 2 fili, 8 canali con possibilità di selezione tra programma giornaliero, settimanale o astronomico, 128 tempi di commutazione programmabili liberamente e 732 tempi astronomici preprogrammati, 4 programmi standard preprogrammati, selettore per collegamento individuale dei canali dell'interruttore orario con 1 o più uscite LUXOR. Per il posizionamento di attuatori e la regolazione di valori di regolazione della luminosità è possibile inviare percentuali da 0-100%. Funzione offset +/-120 min., tempi di blocco per la soppressione o la differenza orario di segnali di commutazione. Commutazione automatica orario estivo/invernale. Guida per l’utente attraverso riga di teso nel display.      Riserva di carica 5 ore, tensione d’esercizio 230V~, 50 Hz.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: LUXOR 414

Cod.art. : 4140000

Unità: PZ

25.2.2011