Scatola a incasso per rilevatore di presenza PlanoCentro

Scatola a incasso per rilevatori di presenza PlanoCentro 101-UWH / 000-UWH;

Dimensioni 115 x 115 x 100 mm;

Scatola di derivazione a incasso/cassetta di giunzione Agro/Kaiser 9908.01

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Scatola ad incasso 115x115x100 mm

Cod.art. : 9070689

Unità: PZ

28.2.2011