Alimentatore per antenna top2 RC-GPS, installazione su barra DIN  (alimentatore top2 GPS)

Alimentatore per antenna GPS; contenitore per installazione su barra DIN , 2 moduli;

Necessario per un TR 611 top2 RC, SELEKTA 171 top2 RC e LUNA top2 RC.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Alimentatore top2 GPS

Cod.art. : 9070892

Unità: PZ

28.2.2011