Sensore a immersione, diametro 6 mm (sensore a immersione)

Sensore a immersione adatto per RAMSES 855 top2; diametro 6mm

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Sensore a immersione

Cod.art. : 9070379

Unità: PZ

28.2.2011