EIB/KNX orologio secondario, orologio da muro monofacciale, diametro 25 cm, numeri arabi (OSIRIA 220 AR KNX)

Orologio da muro monofacciale  per interni KNX

diametro quadrante 25 cm; quadrante in metallo bianco con numeri arabi neri; lancette a barra nere a norma DIN per l'indicazione delle ore e dei minuti; lancetta dei secondi rossa; contenitore di plastica resistente agli urti, bordo opacizzato; diametro 26,5 cm; altezza 6,0 cm; riserva di carica ca. 10 giorni.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 220 AR KNX

Cod.art. : 5009200

Unità: PZ

25.2.2011