EIB/KNX orologio secondario, orologio da muro monofacciale, diametro 25 cm, numeri arabi (OSIRIA 220 AR KNX)
	
Orologio da muro monofacciale  per interni KNX
diametro quadrante 25 cm; quadrante in metallo bianco con numeri arabi neri; lancette a barra nere a norma DIN per l'indicazione delle ore e dei minuti; lancetta dei secondi rossa; contenitore di plastica resistente agli urti, bordo opacizzato; diametro 26,5 cm; altezza 6,0 cm; riserva di carica ca. 10 giorni.



Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben
Modello: OSIRIA 220 AR KNX
Cod.art. : 5009200
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