Orologio da muro monolaterale KNX  (OSIRIA 241 BR KNX)

Orologio da muro monofacciale KNX  per interni; diametro quadrante 40 cm; quadrante in metallo bianco con numeri a barra neri a norma DIN; plexiglas bombato a prova d'urto; contenitore metallico cromato di alta qualità; diametro 40 cm; altezza 7,2 cm; riserva di carica ca. 10 giorni per assenza della tensione bus.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: OSIRIA 241 BR KNX

Cod.art. : 5009241

Unità: PZ

25.2.2011