Termostato ambiente, contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm, bianco (RAM 701)

Termostato ambiente; 5 - 30°C; colore bianco puro; contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; apertura 10 A/230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 701

Cod.art. : 7010001

Unità: PZ

28.2.2011