Termostato ambiente con interruttore per il riscaldamento On/Off (RAM 705)

Termostato ambiente; 5 - 30°C; con interruttore per il riscaldamento ON/OFF;

contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; colore bianco puro; apertura 10 A/230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 705

Cod.art. : 7050001

Unità: PZ

28.2.2011