Termostato ambiente, contatto di commutazione per riscaldamento o raffreddamento, selettore a 3 posizioni  (RAM 709)

Termostato ambiente; 5 - 30°C; con contatto di commutazione per riscaldamento (10A) o raffreddamento (5A); selettore a 3 posizioni per: funzionamento comfort; funzionamento a temperatura ridotta; abbassamento esterno (temporizzato con timer); spia di controllo;

contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm; colore bianco puro.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 709

Cod.art. : 7090001

Unità: PZ

28.2.2011