Termostato ambiente, elettronico, (RAM 714)
	
Termostato ambiente elettronico; 5 - 30°C; indicazione dello stato riscaldamento; abbassamento esterno 3,5K o 2K (temporizzato con timer); contenitore a parete 74 x 74 x 28 mm, colore bianco puro; apertura 8A 230V~.





Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 714 

Cod.art. : 7140002

Unità: PZ
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