Termostato ambiente a incasso, con  interruttore on/off  (RAM 746 RA)

Termostato ambiente; 5 - 30°C; con telaio; abbassamento di temperatura (ca. 4 K) possibile mediante comando esterno (ad es. interruttore, timer); interruttore per il riscaldamento ON/OFF; contenitore di colore bianco puro; apertura 10 A/230 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 746 RA

Cod.art. : 7460131

Unità: PZ

28.2.2011