Termostato ambiente a incasso per riscaldamento o raffreddamento, con telaio (RAM 748 RA)

Termostato; 5 - 30°C; con telaio; con commutazione per riscaldamento (10A) o raffreddamento (5A); colore bianco puro; commutatore 5/10 A 230V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAM 748 RA

Cod.art. : 7480131

Unità: PZ

28.2.2011