Termostato ambiente elettronico con sonda a distanza per riscaldamento a pavimento (RAMSES 751)

Termostato elettronico; 5 - 50°C; limitazione temperatura pavimento impostabile 40°C (piastrelle) o 30°C (laminato, legno, sughero); interruttore di linea a 2 poli per riscaldamento ON/OFF; indicazione "abbassamento" e "riscaldamento"; sensore termico esterno per riscaldamento a pavimento; cavo sensore (IP54); lunghezza 4 m; possibilità di abbassamento esterno 3K/5K (temporizzato con timer esterno); colore bianco pure; contenitore a incasso 80 x 80 x 17mm, a incasso: 28 mm; piastra centrale 50x 50 mm si adatta a quasi tutti i telai; contatto di chiusura 16 (4)A/230V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAMSES 751

Cod.art. : 7510131

Unità: PZ

28.2.2011