Cronotermostato digitale, 7 giorni, versione a rete  230 V   (RAMSES 832 top2)

Cronotermostato ambiente digitale dal design elegante; manopola per selezione della temperatura;

La riga di testo sul display retroilluminato guida l'operatore passo a passo nella programmazione; rapida messa in funzione grazie alla pre-programmazione di data e ora in fabbrica; 3 programmi base modificabili individualmente per famiglie, single, lavoratori a turni ecc., 42 tempi di commutazione programmabili con max. 5 livelli temperatura; funzione di ottimizzazione; campi d'impostazione +10 °C– +30 °, protezione antigelo +6 °C– +10 °C; programma Party/ECO con limite temporale; programma vacanze con diminuzione della temperatura o impostazione di fasi di riscaldamento in base alla data (case vacanza); riserva di carica di ca. 5 ore; blocco tasti; ingresso esterno per rilevatore di presenza; sensore a pavimento, contatto finestra o comando telefonico; funzione di protezione pompa; collegamento a 3 o 4 fili; basetta a innesto per il montaggio a parete o su scatola a incasso; punto di lavoro e differenziale impostabili; funzionamento con alimentazione dalla rete; colore del contenitore: bianco; regolazione a 2 punti; 1 contatto di commutazione 6 A/250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: RAMSES 832 TOP2

Cod.art. : 8320132

Unità: PZ

28.2.2011