Interruttore orario astronomico per installazione su barra DIN , 2 MODULI  (SEL 170 top2 )

Timer digitale astronomico per installazione su barra DIN ; guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; larghezza 35 mm; programma astronomico con avvio all'alba e al tramonto;

banca dati con nomi delle città; commutazione automatica dell’orario estivo/invernale; offset di max. +/-120 min.; programma settimanale;

funzione astronomica disattivabile;

56  posizioni di memoria; interfaccia scheda di memoria/PC; contaore di esercizio per mezzi di illuminazione; ON/OFF permanente; morsetti a innesto DuoFix; commutazione a carico nullo; codifica PIN; riserva di carica di 10 anni; 1 contatto di commutazione 16A 250V~; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SEL 170 TOP2

Cod.art. : 1700100

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 050

Set di programmazione OBELISK top2

Scheda di memoria, adattatore a spina USB, software

Per Windows 2000/XP/Vista

Cod.art. : 907 0 409

Scheda di memoria OBELISK top2 singola

Cod.art. : 907 0 404

23.2.2011