Interruttore orario astronomico per installazione siu barra DIN , 2 moduli  (SEL 171 top2 RC)

Timer digitale astronomico per installazione su barra DIN ; guida testuale per l'operatore nel display; larghezza 35 mm; programma astronomico con avvio all'alba e al tramonto; banca dati con nomi delle città; commutazione automatica dell’orario estivo/invernale; offset di max. +/-120 min.; programma settimanale e 3 programmi vacanze e giorni festivi; 84 posizioni di memoria; interfaccia scheda di memoria/PC; interfaccia antenna RC-DCF o top 2 RC-GPS; ingresso di comando esterno con 5 funzioni; contaore di esercizio per mezzi di illuminazione; ON/OFF permanente; morsetti a innesto DuoFix; commutazione a carico nullo; codifica PIN; riserva di carica di 10 anni; 1 contatto di commutazione 16A 250V~; copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SEL 171 TOP2 RC

Cod.art. : 1710100

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 050

Set di programmazione OBELISK top2

Scheda di memoria, adattatore a spina USB, software

Per Windows 2000/XP/Vista

Cod.art.: 907 0 409

Scheda di memoria OBELISK top2 singola

Cod.art.: 907 0 404

Antenna top2 RC-DCF

Cod.art.: 907 0 011

Antenna top2 RC-GPS

Cod.art.: 907 0 610

Alimentatore top2 GPS

Cod.art.: 907 0 892

23.2.2011