Sensore termico a  pavimento (IP65) (Sensore termico a pavimento)

Sensore termico  a pavimento (IP65); ; cavo di collegamento 4 m; diametro del sensore 6 mm

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Sensore termico a pavimento

Cod.art. : 9070321

Unità: PZ

28.2.2011