Scheda di memoria OBELISK top2 per apparecchi Top2 (scheda di memoria OBELISK top2)

Scheda di memoria OBELISK per apparecchi TERMINA, LUNA e SELEKTA top2 per programmazione e trasferimento di programmi da timer a timer o da PC a timer e viceversa.

Possibilità di funzionamento di un secondo programma finché la scheda di memoria è inserita nel dispositivo.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: Scheda di memoria OBELISK top2

Cod.art. : 9070404

Unità: PZ

28.2.2011