Timer analogico per installazione fronte pannello  24 ore/7 giorni con riserva di carica,

72 x 72 mm (SUL 289 g)

Timer analogico con basetta a innesto; mascherina frontale 72 x 72 mm; grappa di fissaggio; riserva di carica di ca. 3 giorni; programma 24 ore + 7 giorni; tempo di commutazione più breve 30 min./12 ore; preselezione della commutazione e interruttore permanente; 2 contatti di commutazione 10A/250V~; copertura trasparente.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SUL 289 G

Cod.art. : 2890033

Unità: PZ

25.2.2011