Timer analogico  24 ore per installazione su barra DIN , 3 MODULI (SYN 161 d)

Timer analogico  per installazione su barra DIN  senza riserva di carica; larghezza 52,5mm;

programma 24 ore; tempo di commutazione più breve 15 min.; lancette per l'indicazione dell'ora e riconoscimento 12h/24h; possibilità di correzione orario in senso orario e antiorario; preselezione della commutazione; interruttore manuale con 3 posizioni: permanente ON/AUTO/permanente OFF; indicatore stato di commutazione; morsetti con innesto a molla DuoFix per 2 conduttori; 1 contatto di commutazione 16 A/250 V~; 230V/50 Hz;copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SYN 161 D

Cod.art. : 1610011

Unità: PZ

Accessori:

Calotta coprimorsetti

Cod.art. : 907 0 050

23.2.2011