Timer 24 ore per installazione fronte pannello , 3 moduli  (SYN 169 s)

Timer per installazione fronte pannello ; mascherina frontale 72 x 72 mm; grappa di fissaggio; senza riserva di carica; programma 24 ore; tempo di commutazione più breve 15 min.; 1 contatto di commutazione 10A 250V~; copertura trasparente.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: SYN 169 S

Cod.art. : 1690801

Unità: PZ

23.2.2011