Timer analogico per installazione fronte pannello  24 ore/7 giorni, cavalieri, 72 x 72 mm
 (SYN 269 h)
	
Timer analogico con basetta a innesto; mascherina frontale 72 x 72 mm; grappa di fissaggio; senza riserva di carica; programma commutabile 24 ore/7giorni; tempo di commutazione più breve 20 min./2 ore; preselezione della commutazione e commutazione permanente; 1 contatto di commutazione 10A 250V~; copertura trasparente.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: SYN 269 H 
Cod.art. : 2690008

[bookmark: Default_Applikation][bookmark: _Hlt37052784][bookmark: _Bedienung_1][bookmark: _Hlt102471035][bookmark: _Hlt40064026][bookmark: _Hlt44126256][bookmark: _Hlt44150250][bookmark: Objekt_2][bookmark: Objekt_3][bookmark: _Einstellungen][bookmark: _Die_Funktion_„Schalter_/ Taster“_1][bookmark: _Kopierfunktion][bookmark: _Die_Szenen][bookmark: _Prioritätsrangfolge_Antriebssteueru][bookmark: _Rückmeldung_der_Antriebshöhen-_und ]Unità: PZ


















































25.2.2011
