Interruttore di temporizzazione digitale DCF, programma giornaliero, settimanale e casuale (theben-eltimo 020 S DCF)

Interruttore di temporizzazione digitale; impostazione del tempo radiocomandata DCF77; Schuko; contenitore: 129 x 65 x 41mm; programma giornaliero e settimanale; commutazione casuale; 36 tempi di commutazione programmabili liberamente; preselezione della commutazione e commutazione permanente; riserva di carica di 500 ore; potenza di commutazione 1000 W.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: theben-eltimo 020 S DCF

Cod.art. : 0200300

Unità: PZ