Timer a presa digitale, programma giornaliero, settimanale e casuale (theben-eltimo 020 S)

Timer a presa digitale; contenitore: 129 x 65 x 41mm; programma giornaliero e settimanale; commutazione casuale; 36 tempi di commutazione programmabili liberamente;

commutazione automatica dell’orario estivo/invernale;

preselezione della commutazione e commutazione permanente;

riserva di carica di 500 ore; potenza di commutazione 1000 W.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: theben-eltimo 020 S

Cod.art. : 0200000

Unità: PZ