Timer a presa con protezione contro l‘ acqua, 24 ore, bianco 
(theben-timer 26 - IP 44 - giornaliero)

Timer a presa  analogico, compatto,  con protezione contro l‘ acqua (IP 44); 
programma orario giornaliero programmabile tramite 96 segmenti a intervalli di 15 minuti; 
interruttore manuale per preselezione della commutazione; potenza di commutazione 3500 W.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione
...

Prodotto: Theben

Modello: theben-timer 26 IP 44

Cod.art. : 0260855

Unità: PZ
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