Timer a presa con protezione contro l‘ acqua, 24 ore, bianco

(theben-timer 26 - IP 44 - giornaliero)

Timer a presa  analogico, compatto,  con protezione contro l‘ acqua (IP 44);

programma orario giornaliero programmabile tramite 96 segmenti a intervalli di 15 minuti;

interruttore manuale per preselezione della commutazione; potenza di commutazione 3500 W.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: theben-timer 26 IP 44

Cod.art. : 0260855

Unità: PZ

23.2.2011