Timer a presa analogico,   7 giorni   (theben-timer 27 bianco - settimanale)

Timer a presa analogico compatto, contenitore 71 x 71 x 41 mm; colore bianco; programma orario settimanale programmabile tramite 84 segmenti a intervalli di 2 ore;

interruttore manuale per preselezione della commutazione; potenza di commutazione 3500 W.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: theben-timer 27

Cod.art. : 0270930

Unità: PZ

23.2.2011