Relè temporizzato multifunzione per installazione su barra DIN , 0,1 sec.-100 ore, 7 funzioni

(TM 345 M)

Relè temporizzato multifunzione per installazione su barra DIN ; larghezza 17,5 mm; 7 campi; tutti i valori impostabili da 0,1 sec. a 100 ore; selettore per modo di funzionamento: Ritardo di intervento; transiente di inserimento; ritardo alla diseccitazione con contatto di comando; formatore di impulsi con contatto di comando; ritardo di accensione/spegnimento; transiente di inserimento/spegnimento; temporizzatore; tensione di alimentazione e comando AC 24 fino a 240 V; 24 V DC; 1 contatto di commutazione 8 A/ 250 V~.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: TM 345 M

Cod.art. : 3450731

Unità: PZ

25.2.2011