Timer digitale per installazione su barra DIN , 1 canale, DCF, 7 giorni, ingresso  di comando, impulso, ciclo,   Morsetti  a innesto, 2 moduli (TR 611 top2 RC )

Timer digitale per installazione su barra DIN  con orario comandato DCF77;

guida testuale per l'operatore e display retroilluminato; interfaccia incl. Scheda di memoria OBELISK top2; larghezza 35 mm; morsetti a innesto a molla; 10 anni di riserva di carica e commutazione programmata orario estivo/invernale. Programma giornaliero e settimanale; tempo di commutazione più breve di 1 min.; programma vacanze, a impulsi e a cicli; 2 programmi casuali; timer di scadenza; ingresso di comando esterno; commutazione permanente ON / OFF / AUTO; preselezione di commutazione; 84 spazi di memoria; codifica PIN;

1 canale; 1 contatto di commutazione 16A/250V~

Accessori:

Antenna top2 RC-DCF max. 10 TERMINA top2,  LUNA top2 o SELEKTA top2 collegabili

Cod.art. : 9070410

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: TR 611 top2 RC

Cod.art. : 6110300

Unità: PZ

25.2.2011