Timer annuale a 4 canali per installazione su barra DIN , interfaccia OBELISK (TR 644 top2)

Timer annuale 4 canali; alloggiamento per installazione su barra DIN ; larghezza 72 mm;

Programma annuale e astronomico; guida testuale per l'operatore nel display; 800 spazi di memoria; interfaccia per scheda di memoria OBELISK top2 (programmazione PC); scheda di memoria OBELISK in dotazione; 6 anni di riserva di carica (batteria al litio); commutazione orario estivo/invernale automatica; orari di commutazione ON/OFF; programma a impulsi; programma a cicli; funzioni complete di orologio annuale; funzione di commutazione astronomica (calcolo automatico degli orari di alba e tramonto per tutto l'anno); offset astro; impulsi astro; preselezione della commutazione; commutazione permanente ON/OFF; timer di scadenza; contaore di funzionamento integrato; 4 ingressi tasto/di commutazione esterni (un ingresso per ogni canale); programma vacanze; 2 programmi casuali; illuminazione del display (disinseribile); codifica PIN; commutazione a carico nullo; morsetti con innesto a molla DuoFix per 2 conduttori;

2 contatti di commutazione 16A/250V~ e 2 contatti di commutazione 10A/250V~;

copertura trasparente piombabile.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: TR 644 TOP2

Cod.art. : 6440100

Unità: PZ

25.2.2011