Display KNX  multifunzione, regolazione per singola zona  (VARIA 826 S WH KNX)

Display KNX multifunzione con design in vetro bianco ultrapiatto, pulsanti in alluminio, montaggio a incasso; pannello 128 x 93,4 x 18 mm; a incasso: 27,5 mm; colore bianco; display illuminato con 7 diverse pagine visualizzate illuminate da 8 righe; pagina temperatura ambiente e pagina meteorologica preprogrammate, 5 pagine a programmazione libera ad es. illuminazione, veneziane, ventilazione ecc.; possibilità di indicazione e comando manuale di max. 40 funzioni tramite tastiera; timer settimanale con max. 8 canali, regolatore per singolo vano costante con accoppiatore bus integrato; campo d'impostazione 10-28°C; possibilità d'impiego: Riscaldamento tramite radiatore o riscaldamento a pavimento; riscaldamento a 2 livelli con livello base e supplementare (riscaldamento tramite radiatore e a pavimento); riscaldamento e raffreddamento ad es. radiatore e rivestimento di raffreddamento; modalità di funzionamento Comfort, Stand-by, Diminuzione notturna e Protezione antigelo.

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: VARIA 826 S WH KNX

Cod.art. : 8269210

Unità: PZ

28.2.2011