Trasmettitore di orario EIB/KNX al quarzo/radiocomandato (ZS 600 DCF KNX)

Trasmettitore di orario (data/ora) al quarzo/radiocomandato, alloggiamento per installazione su barra DIN

larghezza 35 mm, invia orario e data al bus, sincronizza ad es. orologi secondari, alimentazione per antenna DCF77 opzionale integrata, data e orario preimpostati (MEZ o MESZ), commutazione automatica dell'orario estivo/invernale (regola di passaggio impostabile)

Montaggio e collegamento pronto per l'uso e impostazione

...

Prodotto: Theben

Modello: ZS 600 DCF KNX

Cod.art. : 6009200

Unità: PZ

25.2.2011